福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：病理科全自动玻片扫描仪项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2025年11月12日至11月19日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2025年11月20日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 全自动玻片扫描仪 （单次可装载≥400片） | 1套 | 98 |
| （二） | 全自动玻片扫描仪 （单次可装载≥100片） | 2套 | 96 |

- 技术功能及服务要求

（一）：全自动玻片扫描仪（单次可装载≥400片）

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动玻片扫描仪（单次可装载≥400片）（1套） | - 单次可装载≥400片; - 相机像≥500万； - 扫描方式为面阵扫描； - 扫描15mmx15mm有效组织面积，20 倍扫描时间≤35 秒，40 倍扫描时间≤50秒。 - 20x倍率模式下，≤0.24μm/pixel；40x倍率模式下，≤0.12μm/pixel。 - 可以实现无人值守的批量连续扫描的工作流程。 - 提供细胞病理、组织病理、免疫组化等AI辅助判读软件系统 |

（二）：全自动玻片扫描仪（单次可装载≥100片）

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动玻片扫描仪（单次可装载≥100片）（2套） | 1.单次可装载≥100片; 2.配置两种以上的对焦模式; 3.相机像≥500万; 4.采用高端平场复消色差20x物镜，NA值0.8，具有高分辨率和良好的光学品质. 5.扫描方式为面阵扫描 6.扫描15mmX15mm有效组织面积，20 倍扫描时间≤35 秒，40 倍扫描时间≤130秒。 7.20x倍率模式下，≤0.24um/pixel;40x倍率模式下，≤0.12um/pixel。 8.可以实现无人值守的批量连续扫描的工作流程。 9.提供细胞病理、组织病理、免疫组化等AI辅助判读软件系统。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日