福建省肿瘤医院病理科监控设备采购项目招标采购公告

一、招标项目概况和范围

- 项目名称：福建省肿瘤医院病理科监控设备采购项目招标采购

- 项目地点：福马路420号。

- 招标范围和内容：详见本项目采购清单。

- 承包方式：包工包料。

- 工期要求：合同签订后，接甲方通知后，35个工作日内完工，要求不影响医院的正常工作。

- 控制价：23.6万元。

- 质保期：壹年，自工程竣工验收合格之日算起。

二、投标人资格要求及审查办法

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求。

- 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。

- 财务状况报告（最近一个年度经审计的财务报告或资信证明或投标担保函）；

- 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。

- 资格审查采用方式：资格后审。

- 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

- 投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。

- 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。

- 现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。各潜在投标人若需要查勘现场，应事先与采购人联系现场勘察事宜。

- 上述提供材料均须加盖公章。

备注：本项目基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供资格承诺函(格式详见附件)的即可参加采购活动，在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。

三、招标文件的获取

1、本招标项目不采用电子招投标。

2、凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2025年11月21日至2024年11月27日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士联系电话：0591-62752801

四、答疑截止时间

投标人若要求澄清招标文件，应在报名截止时间前提出，招标人将随时解答。

五、投标文件的要求及递交

- 投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。

- 投标文件递交的截止时间：2025年11月28日9:00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

六、开标评标时间地点

1、开标时间：2025年11月28日9:00时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科

备注：

1. 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

2.若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。

八、评标原则及办法

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标方法：综合评分。

- 投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

- 合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。

- 合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

十、付款方式与条件

经甲方验收合格后，支付合同金额的100%。

十一、其他未详尽事宜

依照国家政府采购有关规定。

十二、工程量清单

1.工程量清单每一个子目只允许有一个报价，没有填入单价或价格的， 其费用视为已分摊在工程量清单中的其他相关子目单价或价格中。

十三、监督电话

在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

福建省肿瘤医院

2025年11月20日

报价内容一览

| 项目名称 | 招标方式 | 控制价 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理科监控设备采购项目 | 综合评分 | 23.6万 | 详见附件 | 详见附件 |

备注：1、如双方对招标内容产生歧义，最终解释权归采购人。

附件：

一、项目概况（采购标的）：

1、本次采购项目为病理科监控设备采购项目货物采购。投标人提供的所有货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装货物。技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。国家有强制性规定的产品（如CCC）还必须符合国家强制性认证规定。

2、采购货物标示“◆”的为本项目核心产品，本项目序号“一、1.1、◆400W室内半球”为核心产品。提供同品牌序号“一、1.1、◆400W室内半球”产品的不同供应商参加本项目报价的，按一家供应商计算：以其中通过资格审查、符合性审查且得分最高的供应商作为有效供应商参加评审；经评审后分数相同的，以报价最低的供应商作为有效供应商参加评审；评审分和报价均相同的，采取随机抽取方式确定有效供应商，其他以同品牌同型号投报的供应商报价无效。

3、项目采购清单

| 序号 | 项目名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外科楼（三/四层监控增补） |  |  |  |  |
| 1 | ◆400W室内半球(核心产品) | 详见技术和服务要求 | 20 | 台 |  |
| 2 | 拾音器 | 详见技术和服务要求 | 1 | 个 |  |
| 3 | 监控存储节点 | 详见技术和服务要求 | 1 | 台 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 详见技术和服务要求 | 14 | 块 |  |
| 5 | 视频通道数扩容授权 | 详见技术和服务要求 | 50 | 路 |  |
| 6 | 24口POE接入交换机 | 详见技术和服务要求 | 2 | 台 |  |
| 7 | 6U机柜 | 详见技术和服务要求 | 1 | 个 |  |
| 8 | 监控主干电源线 | 详见技术和服务要求 | 1 | 捆 |  |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见技术和服务要求 | 4 | 箱 |  |
| 10 | PVC20管 | 详见技术和服务要求 | 830 | 米 |  |
| 二 | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |
| 1 | 400W室内枪机 | 详见技术和服务要求 | 10 | 台 |  |
| 2 | 监控存储节点 | 详见技术和服务要求 | 1 | 台 |  |
| 3 | 监控硬盘 | 详见技术和服务要求 | 7 | 块 |  |
| 4 | 24口POE接入交换机 | 详见技术和服务要求 | 1 | 台 |  |
| 5 | 设备机柜（12U） | 详见技术和服务要求 | 1 | 台 |  |
| 6 | 智慧融合控制平台 | 详见技术和服务要求 | 1 | 台 |  |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见技术和服务要求 | 2 | 箱 |  |
| 8 | 监控主干电源线 | 详见技术和服务要求 | 1 | 捆 |  |
| 9 | PVC20管 | 详见技术和服务要求 | 260 | 米 |  |

4、投标人报价应包括产品制造、运输、装卸、软硬件安装、调试、搬运及设备就位、培训、保修、售后服务、税金相关费用。

5、投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

- 二、技术服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 项目名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 病理科（三/四层监控） |  |  |  |  |
| 1.1 | ◆400W室内半球（核心产品） | 项号1. 靶面尺寸≥1/3，像素≥400万，分辨力≥1500TVL，内置≥1个麦克风； 项号2. 具有≥1个RJ45网络接口，具有≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口； 项号3. 具有≥1个报警输入接口，≥1个报警输出接口，。 项号4. 支持poe供电，能在额定电源电压±30%范围内正常工作，支持防反接保护，支持SD卡热插拔，SD卡支持≥256GB； 项号5. 支持红外补光，≥IP67防尘防水，≥IK10防暴等级。 项号6. 最低照度彩色：≤0.002 lx，黑白:≤0.0002 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 项号7. 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能. | 20 | 台 |  |
| 1.2 | 拾音器 | 项号8. 拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。 项号9. 拾音器典型频率响应曲线覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应≤5dB。 项号10. 对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应≥30dB。 | 1 | 个 |  |
| 1.3 | 监控存储节点 | 项号11. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；可内置≥16个SATA接口硬盘 项号12. 支持接入带宽≥384Mbps，存储带宽≥384Mbps，转发带宽≥256Mbps 项号13. HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096×2160）异源输出或最大单路≥8K（7680×4320）和≥1080P（1920×1080）异源输出。（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) ▲项号14. 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（前述技术参数均须在投标文件中 提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) 项号15. 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月支持≥30个切片，按日支持≥24个切片，按时支持≥60个切片。 ▲项号16. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) 项号17. 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR | 1 | 台 |  |
| 1.4 | 监控硬盘 | 项号18.≥12TB容量，3.5英寸，SATA接口，≥7200RPM | 14 | 块 |  |
| 1.5 | 视频通道数扩容授权 | 项号19.视频监控系统扩容； | 50 | 路 |  |
| 1.6 | 24口POE接入交换机 | 项号20.交换容量≥598Gbps，包转发率≥126Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个。 项号21.要求所投设备MAC地址≥16K。 项号22.支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，提供所投产品官网截图、实物照片。 项号23.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 项号24.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 项号25.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 2 | 台 |  |
| 1.7 | 6U机柜 | 项号26.尺寸：≥6U；安装尺寸：19英寸； 项号27.静态负载(Kg)：≥60； 项号28.防护等级：≥IP20； 项号29.框架：整体焊接式结构；前门：单开透明≥5mm钢化玻璃。 | 1 | 个 |  |
| 1.8 | 监控主干电源线 | 项号30.规格≥RVV3*1.5 | 1 | 捆 |  |
| 1.9 | 六类非屏蔽双绞线 | 项号31.最高传输频率≥250MHz，额定传输速率≥68%； 项号32.线对采用“十”字骨架隔离，护套材料：PVC； 项号33.六类非屏蔽信道供电设备输出功率≥103W，终端设备输入功率≥90W，吞吐量满足双向≥1000Mbit/S，侦丢失率满足0.00%。 | 4 | 箱 |  |
| 1.10 | PVC20管 | 项号34.规格≥DN20，材质PVC线管； | 830 | 米 |  |
| 二 | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |
| 2.1 | 400W室内枪机 | 项号35. 像素≥400万，清晰度≥1400TVL，内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片，支持DC12V或POE供电。 项号36. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 （前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) ▲项号37. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) 项号38. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应≥白天图像清晰度的95%。 ▲项号39.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) 项号40. 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。 项号41. 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型≥10 种，报警音量和重复次数可设置。 | 10 | 台 |  |
| 2.2 | 监控存储节点 | 项号42. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口；可内置≥16个SATA接口硬盘 项号43. 支持接入带宽≥384Mbps，存储带宽≥384Mbps，转发带宽≥256Mbps 项号44. 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 。 ▲项号45. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) 项号46. 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 项号47. 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码；（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) 项号48. 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截； 项号49. 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 监控硬盘 | 项号50.≥12TB容量，3.5英寸，SATA接口，≥7200RPM | 7 | 块 |  |
| 2.4 | 24口POE接入交换机 | 项号51.交换容量≥432Gbps，包转发率≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M SFP千兆光接口≥4个； 项号52.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE输出功率≥370W，PoE满载下整机功耗≥403W ▲项号53.外壳机械碰撞防护≥IK05；（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) 项号54.设备采用降噪设计，整机噪声≤39dB，提供官网截图和链接证明 项号55.绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 项号56.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明 项号57.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 项号58.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 | 1 | 台 |  |
| 2.5 | 设备机柜（12U） | 项号59.尺寸：≥12U，安装尺寸：19英寸； 项号60.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度： ≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm，其他主要部件厚度≥1.2mm；静态负载(Kg)：≥60，防护等级：≥IP20； ▲项号61.内置隔离型防雷器，耐受冲击电流≥1KA，耐受冲击电压≥6KV。（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) | 1 | 台 |  |
| 2.6 | 智慧融合控制平台 | 项号62.固定≥220V10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥1路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能。可对每路输出的用电做分析；整机输出功率≥3.5KW，防雷防浪涌； ▲项号63.设备主机已集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，可实时本机查询各端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理；（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) 项号64.具备≥8个1000M以太网RJ45网络接口、≥1个SFP插槽、≥1路独立RJ45（用于485通讯）、≥1路TYPE-C接口、物联网IO口 ≥2个（提供该设备以上端口实物照片），可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制； ▲项号65.输入电压监测：电压、电流、功率总阀值设置、≥8个智能插座电压、电流、功率的独立阀值设置; ≥8个智能插座端口阀值联动管理：电压、电流、功率阀值触发联动空调、智能断路器、智能照明控制系统的启停功能; 可查询接入设备运行日志功能、实时查询设备的用电情况：可以选择年月日时的电压、电流、功率及电能使用情况。（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 六类非屏蔽双绞线 | 项号66.最高传输频率≥250MHz，额定传输速率≥68%； 项号67.线对采用“十”字骨架隔离，护套材料：PVC； ▲项号68.六类非屏蔽信道供电设备输出功率≥103W，终端设备输入功率≥90W，吞吐量满足双向≥1000Mbit/S，侦丢失率满足0.00%。（前述技术参数均须在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件进行佐证) | 2 | 箱 |  |
| 2.8 | 监控主干电源线 | 项号69.规格≥RVV3*1.5 | 1 | 捆 |  |
| 2.9 | PVC20管 | 项号70.规格≥DN20，材质PVC线管； | 260 | 米 |  |

三、评分方式：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术和服务要求响应情况 | 54 | 评委根据投标人对第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”的逐项响应承诺情况进行评分（需提供技术和服务要求响应表），投标人所投产品全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“技术和服务要求”的得54分；其中： （1）标注“★”号的技术参数为不允许负偏离的实质性条款，出现负偏离按无效投标处理； （2）标注“▲”号的技术参数全部满足招标文件要求的得30分，每负偏离一项扣3分（共计10项）； （3）其余未标注符号的技术参数，以每个项号为一项，每个项号内任意参数出现负偏离，视为整项负偏离，全部满足招标文件要求的得24分，每负偏离一项扣0.4分（共计60项）； （4）正偏离不加分，负偏离按以上评审标准进行评审，负偏离采取扣分的，分值扣完为止。投标服务的负偏离情况须在《技术和服务要求响应表》中列明，否则视为无效投标。 |
| 项目施工组织方案 | 3 | 根据投标人针对本项目的实际情况编制项目施工组织方案（包含：组织机构、项目进度计划与质量控制、项目配置管理及项目风险管理，共三个部分）进行评分，方案阐述完整，描述细致，包含上述3个完整分项内容的得3分，方案阐述较为完整，包含上述3个完整分项内容的得2.7分，方案阐述较为一般，包含上述3个完整分项内容的得2.4分，未提供项目施工组织方案的本项不得分。 |
| 项目资源供应计划 | 3 | 根据投标人针对本项目制定的资源供应计划情况（包含：针对本项目所涉及的劳动力供应计划；机械、设备、辅材、线缆的供应计划；资源管理计划、资源供应保障措施；共三部分）进行评分，方案阐述完整，描述细致，包含上述3个完整分项内容的得3分，方案阐述较为完整，包含上述3个完整分项内容的得2.7分，方案阐述较为一般，包含上述3个完整分项内容的得2.4分，未提供项目施工组织方案的本项不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 培训方案 | 3 | 各投标人需提供针对本次项目的整体培训方案，（包含：①培训目标、②培训对象要求、③培训方式、④培训材料准备、⑤培训计划内容、⑥培训保障措施；共六部分）。由评委进行评议：方案阐述完整，描述细致，包含上述六个分项内容的得3分，方案阐述较为完整，描述较为细致，包含上述六个分项内容的得2.7分，方案阐述一般，描述一般，包含上述六个分项内容的得2.4分，未提供资源供应计划方案的本项不得分。 |
| 售后服务方案 | 3 | 根据投标人针对本项目的实际情况编制售后服务方案（包含：①售后服务团队及售后服务范围、②系统升级需求变更与文档服务运行支持、③售后服务组织体系保障；共三部分）由评委进行评议：方案阐述完整，描述细致，包含上述三个分项内容的得3分，方案阐述较为完整，描述较为细致，包含上述三个分项内容的得2.7分，方案阐述一般，描述一般，包含上述三个分项内容的得2.4分，未提供资源供应计划方案的本项不得分。 |
| 紧急处理时效 | 4 | 根据投标人针对本项目提供的紧急处理服务响应时间情况进行评分：投标人承诺从接到采购人通知后4个小时内针对紧急事项派出技术保障人员在现场保障系统的良好运行，协助采购人运用管理系统处理相关事宜的得4分；投标人需提供专项承诺函（格式自拟）并加盖其单位公章，未提供的本项不得分。 |

★四、服务要求

- 质量保证期：1年，自验收合格之日起计算。

- 保修期内：免费进行设备安装调试；在质量保证期内设备运行发生故障时，中标人应7×24小时提供免费咨询服务，中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，6小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案。

- 为了更快速的响应免费保修期的保修工作，技术工程师需熟悉本项目的建设内容、技术要求及建设方案，能够熟练掌握本项目中所涉及的各类软硬件与问题的判断处理能力。

- 投标人应响应本次采购售后服务要求，并提供承诺函，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

★五、其它要求

- 招标文件的技术要求应视为保证系统投入运行所需的最低要求，投标人不得虚报各项技术指标。

- 投标人须承诺所提供的本次投标涉及的所有证明材料为真实有效(本次投标要求涉及的所有证明材料以颁发时间起至本次项目提交投标文件截止时间前为止)，评标过程中若发现虚假材料的，其投标无效。招标人有权在评标过程中对投标人投标文件中的各种产品资料、设备指标、说明、承诺的真实性进行核查【包括但不限于原件备查、技术咨询确认、功能演示(若有)等形式】，招标人有权在签订合同之前对投标人所提供货物的各种设备指标、设备功能、承诺的真实性进行核查（包括但不限于检测报告或资料原件的核查、技术咨询确认、设备实物产品确认等形式），投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后或签约前或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或单方面终止合同，其投标保证金、履约保证金（若有）将不予退还，给招标人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。投标人须针对前述内容在投标文件中单独提供专项承诺函（格式自拟），否则视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

- 投标人所投产品如有国家强制性要求或认证的（包括3C、节能、信息安全等）且招标文件“二、技术和服务要求”中有要求投标时提供国家强制性要求或认证的必须提供，未要求提供的，投标人须承诺该产品满足国家强制性认证，并提供承诺函（承诺函格式自拟）。

- 在服务过程中如遇到招标文件中未做规定或未明确的其它约定事项或条款的，由采购人与中标供应商协商后另做规定。

- 因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人需赔偿采购人的损失。

- 在签定采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约；中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

- 因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

- 合同签订后至合同期届满前，中标人应严格按照相关安全规范执行。若发生安全事故或特大安全事故，责任由中标人承担，采购人或使用人不承担任何法律责任及赔偿。

- 在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起30个日历日内支付违约金、赔偿金等。

10.中标人应保障采购人或使用人在使用其产品（包括但不限于软件、硬件、服务等）时不会受到第三方关于侵犯知识产权及专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人或使用人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人或使用人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。

一、投标书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

附件：报价清单

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年   月    日

附件：投标报价清单

二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：

年   月  日

三、投标承诺书

我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

四、采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

五、投标人提交的其它材料