福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：高频电刀等手术器械项目综合调研 |
| 2 | 调研报名时间：2025年11月25日至12月2日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2025年12月3日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 高频电刀等手术器械 | 1批 | 50 |

- 技术功能及服务要求

（一）：高频电刀等手术器械

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀等手术器械（1批） | 一、有源腔镜手术器械 1、电凝钩，直径5mm，10把。 2、单级电凝线，3米长，10条。 3、双极电凝钳，5*330mm，（弯分离型）含电缆线，5把。 4、双极电凝钳，5*330mm无损伤头（扁圆）含电缆线,15把 5、双极电凝钳，5*150mm无损伤头（扁圆）含电缆线,5把。 6、双极电凝线，3米长，20条。 二、鼻内镜4把，0°镜，外径≤4㎜，工作长度≥175mm，，可高温高压灭菌。 三、电刀3台 1、可满足外科手术基本需求 2、可适配单极、双极手术器械使用；具有纯切、混切等工作模式。 3、另需配置30根负极板连接线。 四、胸外科手术器械 1、止血钳，350mm双关节DeBakey齿弧弯高15mm有锁扣，1把 2、止血钳，350mm双关节DeBakey齿弧弯高15mm有锁扣（精细头），1把 3、止血钳，350mm双关节DeBakey齿弧弯高20mm有锁扣，1把 4、350mm双关节DeBakey齿弧弯高20mm有锁扣（精细头），1把 5、止血钳，350mm双关节DeBakey齿弧弯高25mm有锁扣（精细头），1把 6、止血钳，350mm双关节DeBakey齿角弯高20mm有锁扣，1把 7、止血钳，350mm双关节DeBakey齿角弯高20mm有锁扣(精细头），1把 8、止血钳，350mm双关节DeBakey齿角弯高15mm有锁扣，1把 9、止血钳，350mm双关节DeBakey齿角弯高15mm有锁扣(精细头），1把 10、止血钳，350mm双关节DeBakey齿 侧壁钳，1把 11、手术剪，330mm双关节手术剪弯头宽2.5mm，5把 12、海绵钳，350mm双关节DeBakey齿 卵圆头 弯有齿头宽10mm，1把 13、海绵钳，350mm双关节DeBakey齿 卵圆头 弯有齿头宽8mm，1把 14、海绵钳，350mm双关节DeBakey齿 蛇形头 弯有齿头宽8mm，1把 15、海绵钳，350mm双关节蛇形头 弯有齿头宽6mm，1把 16、组织钳，350mm双关节DeBakey Allis钳 直头宽8mm，1把 17、淋巴结钳，350mm双关节淋巴结钳弯头径8mm，1把 18、淋巴结钳，350mm双关节淋巴结钳弯头径6mm，1把 19、持针钳，330mm双关节 左弯，5把 20、胸腹吸引管，260mm手柄式 弯，4把 21、拉钩(天平拉钩)，开展经颈食管癌纵膈肿瘤等手术牵拉条皮下穿刺提拉功能，减少胸骨周围组织损伤双挂钩同步牵拉，支持对称或不对称牵拉力，1套。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日