项目名称:医用耗材公开遴选

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2025年 12月22日 文件回执截止时间：2025年12月29日下午17点 遴选时间： 2025年12月30日下午14点30分 |
| 2 | 项目：X射线胶片等医用耗材公开遴选（二次挂网） |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

邮  编： 350000

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线胶片 | 1、用于射波刀束流垂直性的检测、治疗计划剂量头罩精确性的检测以及MLC叶片到位精度的检测。 2、覆盖临床适用规格：能量响应：KeV-MV/0.1cGy-10Gy, （1）射波刀QA胶片（方形带定位槽孔），2.5英寸×2.5英寸； （2）射波刀QA胶片（方形切角），2.5英寸×2.5英寸； （3）射波刀脊柱QA胶片（八边形胶片），1.25英寸×1.25英寸； （4）射波刀脊柱QA胶片（八边形胶片），1.25英寸×1.25英寸； | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在遴选时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 理疗电极片 | 1、用于减轻肿瘤治疗不良反应等。 2、覆盖临床适用规格，直径4-12mm，长度100-1500mm。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 3 | 持续性血液 滤过器 | 1、用于持续性血液滤过治疗，适配我院现有血液净化机使用。 2、覆盖临床适用规格，灭菌产品， 膜材要求：三醋酸膜材、不含有双酚A； 外壳材质要求：透明外壳； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 4 | 一次性使用气管插管套件 | 1、用于临床麻醉或急救时建立人工气道。 2、覆盖临床适用规格，套件需至少包含：麻醉面罩、呼吸过滤器、医用可视喉镜片、导引导丝、手套、纱布、透气胶带、套囊充气器、石蜡棉球、包布、咬口、吸痰管、吸引器连接管、牙垫、口咽通气道等配件。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准（若有）：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日