项目名称:医用耗材公开遴选

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2026年2月3日 文件回执截止时间：2026年2月10日下午17点 遴选时间： 2026年2月11日下午14点30分 |
| 2 | 项目：医用耗材公开遴选 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频消融用针状电极 | 1、用于临床进行肺部射频消融治疗。 2、覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在遴选时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 经皮内窥镜胃造瘘套装 | 1、用于内镜直视技术下，经皮穿刺行胃造瘘术，通过造瘘管注入营养物质。 2、覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 3 | 膝关节假体 | 1、用于因肿瘤引起的关节破坏或其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。适用于膝关节股骨远端肿瘤、胫骨近端肿瘤，具备屈曲和旋转功能、能有效降低髓针的旋转应力，避免假体松动的发生。 2、覆盖临床适用规格，含膝关节假体-股骨髁、胫骨托、胫骨垫；材质：钴铬钼合金；锻造钛合金；结构：假体组件通过锥形压配锁定机制，从而达成牢靠的固定形式。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 4 | 髋关节假体 | 1、用于因肿瘤导致的全髋或半髋关节置换和翻修。适用于股骨近端肿瘤、股骨近端粉碎性骨折，髋关节感染较大缺损时的翻修等。 2、覆盖临床适用规格，含组合型髋关节假体-股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段，直径12-30mm，长度30mm-150mm；材质：钴铬钼合金，锻造钛合金；结构：多部件组合使用，莫氏锥度锁定。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 5 | 肩关节假体 | 1、骨水泥型肩关节假体，适用于肩关节置换，用于更好调节肱骨头与肩盂的配合位置。 2、覆盖临床适用规格；含肱骨柄、肱骨头、肩盂；材质：锻造钴铬钼合金材料；结构：肩关节假体由肱骨柄，肱骨头和肩盂组成。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 6 | 金属骨针 | 1、用于四肢骨折时部分植入人体做四肢骨折内固定。 2、覆盖临床适用规格；直径0.8-3.0mm，长度125-250mm；材质：钛合金，无菌包装；其他要求：尖端锐利，可配套电钻或手动，外露针尾需剪短。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 7 | 椎体融合器-钛网 | 1、用于颈椎及胸腰椎椎间盘退行病变、后纵韧带骨化引起的椎管狭窄，以及骨折、肿瘤等需行颈椎椎体次全切除、胸腰椎全椎切除等病人。 2、覆盖临床适用规格；直径10-15mm，高度32-88mm；材质：纯钛；其他要求：配备钛环，并且钛环具有至少具有0°，2.5°等规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 8 | 可调节人工椎体 | 1、用于胸腰椎单节段及多节段椎体置换。 2、覆盖临床适用规格；直径18-22mm，高度20-37mm，延长器17-22mm；材质：钛合金其他要求：配备主体、端盖、延长器，端盖角度0°-30°，术中可按需求调节高度，实现椎体缺损或病变切除后空间的最佳匹配。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 9 | 多孔型金属骨植入材料椎体假体 | 1、用于肿瘤或创伤所致的压缩、损害或不稳定的椎体切除置换。 2、覆盖临床适用规格；直径12-30mm,长度18-100mm；材质：钛合金材质，结构：骨小梁结构； 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 10 | 神经监护气管插管 | - 用于甲状腺手术中喉返神经、迷走神经监测。 2、覆盖临床适用规格。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 11 | 压力蒸汽灭菌化学指示物(批量监测卡) | 1、适用压力蒸汽灭菌批量监测(化学监测)，含管腔器械、普通器械及敷料批量化学监测。 2、覆盖临床适用规格：符合GB 18282.1(ISO 11140-1)中，用于监测灭菌效果的综合参数(温度、压力、时间等)的化学指示物标准；方便黏贴及记录。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准（若有）：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日