项目名称:医用耗材公开遴选

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2026年4月2日 文件回执截止时间：2026年4月9日下午17点 遴选时间： 2026年4月10日下午14点30分 |
| 2 | 项目：医用耗材公开遴选 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧乙酸消毒液(一用一排) | - 用于内镜及医疗器械的高水平消毒与灭菌； - 覆盖临床适用规格：最低有效浓度1.0g/L，作用≤5min； 对不锈钢基本无腐蚀，具有良好的材料兼容性；组合装，A液＋B液；符合国家相关标准。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在遴选时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 球囊扩充压力泵 | 1、用于介入手术中与球囊扩张导管连接，对球囊进行充盈及收缩。 2、覆盖临床适用规格，适配院内在用球囊使用。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 3 | 医用手术薄膜 | 1、用于用于手术切口周围皮肤与手术野隔离。 2、覆盖临床适用规格。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 4 | 医用弹性绷带 | 1、用于用于人体皮肤贴扎。 2、覆盖临床适用规格：表面平整洁净、无明显黑点和脱胶、漏胶、渗胶；规格：宽≥5cm，长≥5m；持粘性≤2.5mm；剥离强度≥1N/cm；延展性≥110%。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 5 | 微导管 | - 适用于向外周、冠脉、神经血管，注射、输入对照介质、液体、栓塞材料或适当的器械。 - 钨丝编织材质，直径范围1.7F-2.6F，长度不小于150cm,至少有直形、J形等形态；适用于经桡动脉入路的外周介入，满足临床需求。 - 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 6 | 金属脊柱内固定器—直行/平行连接器 | - 适用于颈、胸、腰段脊柱后路内固定。 - 纯钛材质，可连接颈椎段内的各种方式连接，也可应用于颈椎转接腰椎阶段的连接，连接器的颈椎端兼容3.5和4.0直径的棒，胸腰椎端可兼容5.5和6.0直径的棒。 - 耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 7 | 人工韧带及附件 | - 用于补偿自然韧带的操作或加强自然韧带。 - 韧带材质：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET)，螺钉材质：钛合金； （1）通用韧带:纤维束可达到220束，抗拉强度可达到3500N，长度可达到3500mm，游离丝长度可达到28mm； （2）膝关节韧带：单束或双束，纤维束可达到120束，直径可达到8.5mm,抗拉强度:1500-3000N，长度可达到210mm，游离丝长度：28-40mm； （3）肩关节韧带：纤维束可达到30束，直径可达到5mm，长度可达到400mm,抗拉强度可达到1200N； （4）螺钉直径至少涵盖规格：4.7/5.2/6.0/7.0/8.0/9.0/10mm 挤压螺钉需要设计有圆形的无边螺纹，以便于拧入并提供牢固的固定而不会对韧带或肌腱造成任何损伤；U型螺钉：直径8mm。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准（若有）：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日