专用放射治疗计划系统采购需求参数

结合我院现有设备配置、临床业务量和TOMO治疗效率提升目标，本项目所购系统应至少满足以下核心需求：

1、同一治疗计划平台应支持TOMO螺旋断层放疗计划设计，并能同时支持常规直线加速器的三维适形、静态调强、动态调强、容积调强等计划设计，避免另行配置不同计划系统造成数据割裂和流程重复。

2、应配置TOMO计划设计授权，能够完成我院两台TOMO设备的治疗计划设计、优化、剂量计算、评估和临床应用，直接解决目前TOMO计划设计慢、患者排队时间长的问题。

3、应具备较完整的轮廓处理、计划优化、脚本自动化和批量处理能力，支持复杂肿瘤病例多靶区、多危及器官约束条件下的计划优化，提高物理师计划设计效率。

4、应具备TOMO自适应放疗相关功能，包括在线自适应计划、形变配准和后备计划等功能，以适应患者体位、解剖结构变化及临床复杂场景下的计划调整需求。

5、应具备科研和学科发展所需的软件扩展能力，包括粒子治疗计划、生物学模型、AI自动计划等模块，为区域医疗中心高水平临床研究和新技术开展提供基础条件。

6、应能与医院既有放疗数据和计划系统形成良好衔接，减少历史计划数据割裂，保障临床连续性。